**Príloha č. 6**

**TEChnickÁ ŠpecifikÁcia**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ: | **MAT-obaly, s.r.o.** |
| Sídlo:  | Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza |
| IČO:  | 36315303 |
| **Uchádzač: .........................................****Sídlo: .........................................****IČO: ..........................................** |  |
|  |  |

Názov predmetu zákazky:

**„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Položka** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Parametre ponúkaného tovaru** Poznámka:*Uchádzač vyplní hodnotu parametra ním ponúkaného tovaru resp. súvisiacej slu*žby | **Obchodné meno výrobcu** *Vyplní uchádzač* | **Typové označenie** *Vyplní uchádzač* Poznámka: ak zariadenie nemá typové označenie stačí uviesť jeho názo**v** |
| 1. | Fotovoltické panely | kWp | min. 99 | hodnota: |   |   |   |
| 2. | Konštrukcia pod panely | kWp | min. 99 | áno/nie: |   |   |   |
| 3. | DC kabeláž, žľaby | súbor | 1 | áno/nie: |   |   |   |
| 4. | DC rozvádzač | ks | 1 | hodnota: |   |   |   |
| 5. | Menič napätia | kVA | min. 130 | hodnota: |   |   |   |
| 6. | Batériový modul | kWh | min. 140 | hodnota: |   |   |   |
| 7. | Diaľkové riadenie zdroja podľa štandardov SSE-D | súbor | 1 | áno/nie: |   |   |   |
| 8. | AC kabeláž | súbor | 1 | áno/nie: |   |   |   |
| 9. | AC rozvádzač | ks | 1 | hodnota: |   |   |   |
| 10. | Povolenia od SSE-D, a.s. | komplex | 1 | áno/nie: |   |   |   |
| 11. | Povolenia od stavebných úradov | komplex | 1 | áno/nie: |   |   |   |
| 12 | Projektová dokumentácia (elektro projekt) | áno/nie: |   |   |   |

V ......................., dňa ............................

 .......................................................................

 Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb

 oprávnených konať za uchádzača/lídra skupiny